ПАМЯТКА

Подготовка прикроватного пространства для пациента с трахеостомической трубкой

Независимо от места нахождения пациента — в стационаре или дома — около его кровати (в зоне непосредственной досягаемости персонала и/или ухаживающего) должен быть заранее подготовлен полный комплект необходимого оснащения. Это обеспечит готовность к плановому уходу за трахеостомой и к неотложным ситуациям (обструкция трубки, случайная деканюляция, дыхательная недостаточность).

По возможности, оснащение лучше разместить не на тумбе, а на манипуляционном столике (на колесах), который легко перемещать.

I. Средства индивидуальной защиты

- Медицинские маски

- Защитный экран для лица

- Перчатки нестерильные

- Перчатки стерильные

- Шапочки медицинские одноразовые

- Халаты одноразовые

- Антисептик для обработки рук

II. Средства для обработки кожи вокруг стомы

- Пелёнки медицинские впитывающие.

- Антисептический раствор на водной основе для обработки кожи, например:

  - раствор Хлоргексидина биглюконата 0,05%

  - раствор Мирамистина 0,01%

- Салфетки марлевые стерильные — для обработки кожи.

- Салфетки из нетканого материала — для подкладывания под фланцы трахеостомической трубки.

- Заживляющие средства для кожи  (по назначению врача).

- Барьерные спрей-плёнки или крем для защиты кожи от влаги (при необходимости).

- Лотки стерильные: 3-4 шт, для раскладки стерильного расходного материала.

- Физиологический раствор: не менее 200 мл, с запасом (несколько флаконов).

III. Расходные материалы для трахеостомической трубки

- Запасные трахеостомические трубки: того же размера, что установлена у пациента, и еще одна - обязательно на один размер меньше (иногда, если трубка выпала, легко заменить ее на  трубку того же размера не получается  — тогда пригодится трубка меньшего размера).

- Чистые сменные внутренние канюли (1–2 шт) — при образовании корочек в просвете трубки или скудном количестве отделяемого.

- Тепловлагообменные фильтры запасные (большой запас).

- Фонационные клапаны запасные (если пациент ими пользуется).

- Запасные фиксаторы (хомуты) для трахеостомической трубки.

- Стерильный лубрикант с анестетиком (либо стерильный глицерин).

IV. Аспирация

- Аспирационные катетеры стерильные, необходимого пациенту размера (большой запас).

- Аппарат для вакуумной аспирации с соединительными трубками и ёмкостью для отсасываемой жидкости.

V. Уход за полостью рта

- Искусственная слюна или палочки, пропитанные глицерином, для увлажнения и обработки полости рта.

VI. Мониторинг

- Пульсоксиметр

VII. На случай неотложной ситуации

- Шприц одноразовый стерильный 10 мл — 1–2 шт (для раздувания манжеты, если трубка с манжетой).

- Мешок Амбу с лицевой маской.

- Воздуховод (при наличии).

Пример подготовленного прикроватного пространства (фото)

Помимо вышеперечисленного, рекомендуется установить в прикроватном пространстве пациента обычный бытовой увлажнитель воздуха.  Он С ним слизистая дыхательных путей не будет пересыхать и раздражаться.